Открытое акционерное общество "СЕВЕРНОЕ МОЛОКО"



Россия, 162000 Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59

Тел.: (817-55) 2-16-38; факс: (817-55) 2-18-62, 2-33-57

URL: <http://www.milk35.ru/>

E-mail: [nord@milk35.ru](mailto:nord@milk35.ru)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение ремонтно-строительных работ в производственном помещении на территории ОАО "Северное молоко" по адресу: г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.

Предлагается провести ремонтно-строительные работы в котельной предприятия, высота здания 9м.

**Перечень и объёмы работ:**

1. Площадь ЛСК довести до требуемой величины 129,6 м2 - увеличить площадь остекления.
2. Восстановить защитный слой арматуры, места сколов бетона ж/б конструкций: ферм, плит покрытия и монолитного перекрытия - ремонтными пенетрирующими составами ("Кальматрон", безусадочной тиксотропной смесью ЭМАКО S 88С).
3. Выполнить ремонт стен (наружной и внутренней поверхности панелей, восстановить герметичность стыковых швов панелей 550м, с последующей покраской, выполнить ремонт штукатурки и кирпичной кладки).
4. Выполнить ремонт кровли (основных узлов примыканий) с укладкой дополнительных слоев рубероида и ремонт системы внутреннего водостока, предотвратить засорение водоприемных воронок, заменить поврежденные парапетные фартуки.
5. Утепление здания котельной.

Материалы для проведения работ предоставляет Подрядчик. Для участия в тендерном отборе необходимо обязательно посетить место проведения работ.

**Примечание: При проведении проектно-сметных работ допускаются отклонения от технического задания по согласованию с Заказчиком.**

.

**Главный инженер ОАО «Северное Молоко» Драницын М.Н.**

Исполнитель:

Инженер-ремонтник

Рознер Антон Юрьевич

Тел: 8921-144-01-20.