Открытое акционерное общество "СЕВЕРНОЕ МОЛОКО"



Россия, 162000 Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59

Тел.: (817-55) 2-16-38; факс: (817-55) 2-18-62, 2-33-57

URL: <http://www.milk35.ru/>

E-mail: [nord@milk35.ru](mailto:nord@milk35.ru)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение ремонтно-строительных работ в производственном помещении на территории ОАО "Северное молоко" по адресу: г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.

Предлагается провести ремонт пола в холодильной камеры твороженного цеха.

**Перечень и объёмы работ:**

1. Снятие кислотоупорной плитки 60м2.

2. Сушка пола и уборка воды 60м2.

3. Устройство бетонной стяжки (чернового пола) 60м2.

4. Устройство гидроизоляции пола 60м2.

5. Устройство бетонной стяжки (чистового пола) 60м2.

6. Кладка кислотоупорной плитки с затиркой швов 60м2.

7. Демонтаж пола бетонного толщиной до 10см 60м2.

Материалы для проведения работ предоставляет Подрядчик.

**Примечание: При проведении проектно-сметных работ допускаются отклонения от технического задания по согласованию с Заказчиком.**

.

**Главный инженер ОАО «Северное Молоко» Драницын М.Н.**

Исполнитель:

Инженер-ремонтник

Рознер Антон Юрьевич

Тел: 8921-144-01-20.