**Приложение №1**

 **к договору \_\_\_\_\_/20/ОАО от \_\_\_\_/\_\_\_/2020**

**Техническое задание**

**На выполнение проектных работ стадии «Рабочая документация» на фундаменты под емкости цеха переработки сыворотки и градирню на территории завода ОАО «Северное Молоко» согласно ТЗ., расположенном по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.**

**I.Объём работ:** требуется разработать проектную документацию стадии «Рабочая документация» (разделы КЖ, АС, КМ) на **фундаменты под емкости цеха переработки сыворотки с металлическими лестницами – 2 шт. и фундамент под градирню. Нагрузки от емкостей представлены ниже. Градирня будет располагаться на металлической раме. Вес градирни с рамой в рабочем состоянии – 5 тн.** Заказчик предоставляет Проектную документацию стадия «П», инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. При разработке проекта необходимо руководствоваться действующими нормами и правилами (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п.п** | **Приложения** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

1. **Заключительные положения:**

Фундаменты необходимо запроектировать с учетом того, что место для производства работ ограничено, т.е. применение свайного фундамента невозможно. Проект необходимо предоставить в следующем виде:

1. На бумажном носителе – 2 копии с подписями.
2. В электронном формате – 1 копия - PDF версия, 1 копия – DWG версия.

ТЗ составил:

Инженер - строитель ОАО "Северное Молоко"

Левинский Сергей Александрович

8-931-514-94-11